## Slide 1
汇报人：龚建廷
日期：2024-02-08
全细胞微生物传感器

## Slide 2
概述
概念解释：微生物全细胞作为敏感元件构建生物传感器
分类：
1、电活性：底物经微生物细胞作用后转变为具有电极活性的物质（H2O2等）
2、呼吸活性：微生物细胞与底物作用后，在同化样品中有机物的同时，微生物细胞的呼吸活性有所提高
3、荧光活性：荧光蛋白供体-受体对与小分子底物作用后结构改变，进而导致的荧光变化反映了底物的量
4、基因回路（重点介绍）：通过转录因子或核糖开关控制报告基因（荧光蛋白等）的表达
基因回路型全细胞微生物传感器性能参数
传感性能的评价可由Hill方程拟合的输入输出响应曲线呈现

## Slide 3
转录因子微生物传感器
转录因子具有两个功能域 ：
配体结合域
DNA结合域
转录因子结合位点：一段特殊的 DNA 序列，通常具有对称性，多存在直接重复和回文序列

## Slide 4
对应优化策略
基于蛋白质工程的优化策略
1、通过对蛋白质的定向进化，增强对底物或DNA的结合能力，或者改变配体的特异性
2、构建重组蛋白
（1）已有的转录因子的两个不同结构域的重新组合
（2）（Jay D. Keasling 2013）异戊烯焦磷酸(IPP)传感器的构建
考虑到未发现有天然的异戊烯类化合物存在相关转录因子，转录因子的配体结构域采用了一种结合IPP的代谢酶(Idi)，
Idi的优势： IPP和Idi的结合使得Idi发生二聚，进而产生融合蛋白的构象变化
a 结合AraC 抑制型
c 结合GAL4 促进型

## Slide 5
对应优化策略
基于启动子工程的优化策略
启动子序列（Chen 2018）建立大肠杆菌启动子库
背景：大肠杆菌中，大多数启动子受管家转录因子σ70的调节 ，可结合启动子的 -10 和 -35 位点，并使 RNA 聚合酶能够结合并启动转录。转录速率已被证明是高度依赖于 -10 和 -35 位点的序列
结构：（1）-35位点上游的区域（转录激活剂的操作位点可以驻留在其中）;（2） −10 和 −35 位点之间的间隔区（阻遏因子的操作位点可以驻留其中）;（3） −10 位点;（4） −35 位点;（5）编码目的基因的下游区域
通过调节-10和-35位点附近的DNA序列调节启动子性能

## Slide 6
对应优化策略
还可以构建杂交启动子
5种不同转录激活因子
4种不同序列组合
是否加入IPTG或Atc
转录速率结果如左图所示
使用的组合：dE、dF、bD、eG
（由上一个实验筛选出来）
dE对照
dF更高的诱导，略多渗漏
bD低渗漏和低信号
eG高渗漏和高信号
基于蛋白质表达的优化策略
通常情况下，RBS 通过控制蛋白质翻译来微调生物传感器动态范围。一个例子是在2020年，Ding等构建了 81种交叉cRBS的葡萄糖酸生物传感器，其中基于R7M10和RM10 cRBS 的传感器动态范围高于自然存在的cRBS RG10 的 9 倍

## Slide 7
核糖开关
1、转录起止型核糖开关位于目的基因序列内部，只有当核糖开关与配体结合时发生内在终止子结构构象改变，基因才得以完成或终止转录。
2、翻译起止型核糖开关
3、mRNA 自剪切型核糖开关通过抑制或激活核酶活性，调控 mRNA 自剪切情况，从而控制翻译完整度。
相比于转录因子机制，核糖开关只由非编码 RNA 调控，调控机制简单，响应更快。
现阶段，对依赖于核糖开关的全细胞微生物传感器性能优化策略多集中在配体结合域突变、基于 SELEX系统进化体系和理性设计新型核糖开关。
密码子优化 偏好性

## Slide 8
优化策略
SELEX（指数富集的配体系统进化技术）策略
用于体外筛选高亲和力、和小分子特异结合的核苷酸序列，无需掌握序列结构
缺点：测序、克隆、序列分析等后续鉴定的量过大，过于复杂，不涉及构象转换

## Slide 9
优化策略
SELEX（指数富集的配体系统进化技术）策略和体内筛选的结合
（Jang 2017）柚皮素检测人工核糖开关
他们首先构建了基因文库，含有50碱基的随机序列共1.8*10^15个。然后利用树脂将柚皮素固定，混合，筛选再回收并扩增为下轮做准备，共重复8次（除了第七次为阴性选择）之后他们开始了体内进化过程
低筛选，中筛选（100），高筛选（200）

## Slide 10
优化策略
缺点：工作量大、不能保证核糖开关对靶标有高度特异性（有点糊）
理性设计：理性设计算法从核酸适配体的已知序列和二级结构出发，构建核糖开关剩余部分的序列。目前对于核糖开关的认识过少，且配体结合和信号转导在连接域上相互作用的构象变化复杂难以预测，仍难以作为一种普适性的设计指导方法。
RNAfold